PROJEKT SKRÓCONY

| Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego: | Przebudowa drogi dojazdowej do stacji PKP w m. Kaliska - gr Gminy Lubień Kujawski |
| --- | --- |
| Adres obiektu: | Gmina Lubień Kujawski, działka nr 38/3 obręb 0017 Kaliska |
| Inwestor: | Gmina Lubień Kujawski, |
| Adres Inwestora: | ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubien Kujawski |
| Branża: | Drogowa |

| Opracował: | mgr. inż. Dariusz Olejnik |  |
| --- | --- | --- |

Data:  4 luty 2020

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ustalenia z Inwestorem

- wizja lokalna w terenie

- obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy

2. LOKALIZACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Kaliska, działka nr 38/3 obręb 0017.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej do stacji PKP zlokalizowanej w miejscowości Kaliska, Gmina Lubien Kujawski na działce ewidencyjnej:

      - obręb 0017 dz. nr 38/3,

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Omawiany fragment drogi (placu) wchodzący w zakres opracowania zlokalizowany jest w granicach administracyjnych Gminy Lubień Kujawski - woj.: kujawsko-pomorskie, powiat włocławski.

Istniejący plac posiada nawierzchnię bitumiczną.

4. KONSTRUKCJE

  - warstwa ścieralna gr. 3cm BA AC8S50/70

  - warstwa wiążąca gr. 4cm z BA AC1150/70

  - uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni - górna warstwa podbudowy gr. 8cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm

5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

    - powierzchnia przebudowywanej nawierzchni - 703,00 m2

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej nawierzchni odbywa się powierzchniowo na tereny przyległe.

7. ZAGROŻENIA I WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Projektowane rozwiązania nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzkie oraz sąsiednie obiekty.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Działki przeznaczone pod inwestycje nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.

9. SZKODY GÓRNICZE

Działki przeznaczone pod inwestycje nie znajdują się w strefie szkód górniczych.

10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w następujących działkach nr 38/3, obręb 0017 Kaliska.

11. UWAGI KOŃCOWE

Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Prace w obrębie mediów wykonywać po uprzednim zawiadomieniu właścicieli/gestorów sieci oraz po uzgodnieniu sposobu prowadzenia prac w ich obrębie. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty/certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

12. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Plan BIOZ sporządza się zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawo Budowlane jeżeli przewidywane roboty mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie zatrudnionych przy nich co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność robót przekraczać będzie 500 osobodni.